## Лист1
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к системе теплоснабжения
МУП "Коммунальник"
4 квартал 2017г.
№ п/п | Наименование показателя | Установленая мощность Гкал/час | Подключеная нагрузка Гкал/час | ГВС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) | 7.43 | 3.59 | 0
1.1 | Котельная № 27 ул. Калинина 7/а | 2.55 | 0.66 | 0
1.2 | Котельная №22 ул. Ленина № 188/ а | 0.51 | 0.49 | 0
1.3 | Котельная № 29 ул. Крайняя № 2/Г | 1.38 | 1 | 0
1.4 | Котельная № 30 ул. Тупиковая 7 | 0.4 | 0.06 | 0
1.5 | Котельная № 21 ул. Луночарского 169/а | 1.8 | 1.03 | 0
1.6 | Котельная № 24 ул. Степная 21/б | 0.47 | 0.1 | 0
1.7 | Котельная № 25 ул. Продольная 23/б | 0.32 | 0.25 | 0
1.8 |  |  |  | 0